东阳市建设用地规划条件

东自然资规条字[2025]第   号

一、用地性质

一类工业用地

二、位置、四至

| 1 | 用地位置 | 东阳经济开发区广福东街以北、东康路以西局部地块 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 四至范围 | 东阳经济开发区广福东街以北、东康路以西，用地位置及四至详见用地红线图。 |

三、技术指标

| 1 | 净用地面积 | 101183平方米。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 建筑密度 | 40%-60%。 |
| 3 | 容积率 | 不大于3.0。 |
| 4 | 建筑高度 | 不大于50米。 |
| 5 | 绿地率 | 10%-20%。 |

四、建筑退界

| 1 | 地上建筑物后退要求 | 在满足日照、消防、工程管线、建筑保护等要求的前提下，按《东阳市城市规划管理技术规定（试行）》执行。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地下建筑物后退要求 | 在满足周边建筑、道路、市政管线安全等的前提下，按《东阳市城市规划管理技术规定（试行）》执行。 |
| 3 | 附属建、构筑物后退要求 | 建筑高度不超过5米（含5米）的变配电房、室外箱式变、单层门卫、传达室等附属建筑物、构筑物，后退东侧道路红线不少于3米，其余后退用地红线不少于3米；建筑高度超过5米的按地上建筑后退控制。 |
| 4 | 围墙后退要求 | 围墙后退东侧道路红线不少于1米，其余不得突出用地红线。 |

五、交通组织

| 1 | 出入口设置要求 | 主要出入口主要设置在地块东侧或北侧，合理组织交通，并应满足有关规范要求。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 停车位配建要求 | 按浙江省城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建指标标准（2023）执行。 |
| 3 | 其他要求 | 无。 |

六、竖向控制

| 1 | 室外地坪 | 场地设计标高应与相邻地块或周边道路相协调。地块上界限高程为151.00m，下界限高程为78.00m，起算点为91.00m。 |
| --- | --- | --- |

七、地下空间开发

| 1 | 地下配建设施要求 | 除必要的人防、消防、配电等功能外，地下主要建筑功能为停车。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 其他要求 | 无。 |

八、城市设计

| 1 | 总平面布局要求 | 地块总平面布局应满足安全、日照、通风、消防和厂房建筑等规范要求，并应与周边环境相协调。办公、生活等附属设施建设规模占比应符合省市现行政策要求。禁止在用地范围内建造成套职工住宅、专家楼、宾馆和招待所等设施。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 建筑设计要求 | 建筑风格与周边环境相协调。 |

九、配套设施

| 1 | 基础设施 | 地块内市政管线要求地埋。雨污采用分流制，接入城市道路市政管网。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 公共服务设施 | 地块内各种配套服务设施应同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。 |
| 3 | 代建设施及其他要求 | 无。 |

十、注意事项

1 规划条件是国有土地使用权转让、建设工程方案设计审查的重要依据，并纳入出让合同或划拨决定书后生效。 2 建筑面积的计算按浙江省工程建设标准《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》（编号DB33/T1152-2025）及相关规范标准等执行。 3 本规划条件所列地块经济技术指标均按总用地面积计算，容积率计算按东阳市城市规划管理技术规定及相关补充规定执行，由于开发模式、布局等因素影响，可能造成方案设计中相应指标达不到给定的上限，土地受让单位在做项目经济测算时应予以充分考虑。 4 本规划条件附图共2张，包括用地红线图、竖向界限图。 5 地块内涉及教育、消防、人防、水务、环保、气象、市政、节能、文物古迹、园林、绿色建筑、海绵城市、地下管线综合、垃圾分类(收集)投放、卫生、交通、文化设施等问题，由相关行政主管部门负责解释并监督实施。 6 城市基础设施配套费按相关规定收取。 7 其他未尽事宜应遵守国家、地方政府和有关部门的相关政策和规定。 8 本规划条件最终解释权归东阳市自然资源和规划局。

AA东阳市自然资源和规划局