附件1

农村房屋巡查分类表

	序号
	房屋类别
	巡查周期
	任务更新
	分类

	1
	重点管控房屋
	1个月
	每月底更新
	未完成整治的危房、落实管控措施的危房、初判疑似危房等需要列入重点巡查的房屋

	2
	强化管理房屋
	6个月
	6月30日、

12月31日更新
	历史风貌建筑、历史建筑、生产经营性房屋等需要强化管理房屋

	3
	常态管理房屋
	12个月
	12月31日更新
	一般房屋等风险性较低房屋

	注：1.巡查管控房屋为全国房屋建筑和市政设施调查系统及各乡镇（街道）在册动态监控农村危旧房对象；有关房屋巡查清单由“农房浙建事”系统收集处理，并及时提供给网格员。

    2.原则上常态管理房屋三年要完成一轮巡查，各乡镇（街道）可根据实际业务需求，可以对单栋房屋调整巡查周期。


附件2

房屋安全常态化网格巡查表
	房屋使用情况
	1.房屋用途变化       (是□否            （如选是填写实际用途）

2.房屋长期闲置       (是□否

	房屋类别
	重点管控房屋      (是□否
重点关注房屋      (是(否
强化管理房屋      (是□否

常态化管理房屋    (是□否

	改扩建

情况
	改建、扩建、加层     □是□否  

	现场状况
	1.周边有工程施工     □是□否

2.周边山体边坡坍塌   □是□否

3.房屋倾斜、局部倒塌 □是□否 

4.墙体拆除、歪斜     □是□否

5.梁板柱歪斜、开裂   □是□否

6.钢筋裸露、锈蚀     □是□否

7.防控危房有人居住   □是□否



	其他问题
	（地址、所有权人姓名变化、其他影响房屋安全隐患等）

	初步判定
	□房屋基本安全（当房屋无以上情况且处于正常使用情况）

(房屋存在安全隐患（当房屋存在一条及以上异常情况）

	附照片：


填报人（签名）：             填报时间：    年   月  日
附件3
农村房屋安全核查表
	1.房屋基本信息（自动获取）

	地  址
	自动获取信息，支持修改

	所有权人（使用人）姓名
	自动获取信息，根据核验信息自动修正
	身份证号
	自动获取信息，调用公安接口核验

	户内人数
	自动获取信息，支持修改
	其中成员数
	自动获取信息，支持修改

	具体用途
	自动获取信息，支持修改

	建筑层数
	自动获取信息，支持修改
	建筑面积
	自动获取信息，支持修改

	建成时间

（竣工日期）
	自动获取信息，支持修改

	结构类型
	自动获取信息，支持修改

	2.排查情况

	闲置宅基地和房屋情况
	主房面积（㎡）
	
	庭院面积（㎡）
	

	
	附房面积（㎡）
	
	合计面积（㎡）
	

	现场状况
	1.周边情况：(无异常 (房屋周边地面长期积水；(房屋周边有工程建设和深基坑施工情况；(房屋周边有影响安全的危险因素（例如山体滑坡等）；(有破墙开门、开窗或开店等影响结构安全的行为，或其他改变使用功能有较大变动情况。

2.地基基础：(无异常 (房屋出现明显不均匀沉降（斜向）裂缝；(外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落；(裂缝持续发展尚未稳定；(出现明显倾斜；(基础局部或整体塌陷的。

3.墙体：(无异常；(墙体开裂严重；(墙体有歪斜；(局部倒塌或有倒塌危险；(局部倒塌或有倒塌危险。

4.柱、梁、板：(无异常 (保护层剥落严重；(钢筋露筋、锈蚀，出现明显锈胀裂缝；(梁柱出现明显受力裂缝和变形。
5.楼屋面：(无异常 (明显变形  (明显裂缝 (较严重渗漏  (老化破损

6.木构架：(无异常 (明显腐朽或虫蛀；(梁、檩跨中明显变形或出现横向裂缝；(梁、檩端部出现劈裂；(柱身明显歪斜；(木柱与柱基础之间错位；(构件纵向有明显干缩裂缝；(卯榫节点有破损或有拔榫迹象；(承重柱存在接柱或转换情况且未采取可靠连接措施。

	核查判定
	□基本安全（甲类、乙类） 
□存在安全隐患（丙类，需要安全鉴定）


填报人（签名）：               填报时间：    年   月  日


